## 配线表
城市简称 | 模块 | 机柜 | 绝对位置 | 设备简称 | 设备序号 | 设备编号 | 端口类型 | 板卡号 | 端口号 | 城市简称 | 模块 | 机柜 | 绝对位置 | 设备简称 | 设备序号 | 设备编号 | 端口类型 | 板卡号 | 端口号 | 类型 | 根数 | 长度（m） | 线缆方向 | 线缆编号始端 | 线缆编号末端 | 备注
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 01 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 01 | Optical Bypass-01 | TEG | 1 | 01 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/01 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-01:TEG-1/01 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 02 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 01 | Optical Bypass-01 | TEG | 1 | 02 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/02 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-01:TEG-1/02 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 03 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 02 | Optical Bypass-02 | TEG | 1 | 03 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/03 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-02:TEG-1/03 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 04 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 03 | Optical Bypass-03 | TEG | 1 | 04 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/04 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-03:TEG-1/04 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 05 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 04 | Optical Bypass-04 | TEG | 1 | 05 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/05 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-04:TEG-1/05 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 06 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 05 | Optical Bypass-05 | TEG | 1 | 06 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/06 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-05:TEG-1/06 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 07 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 06 | Optical Bypass-06 | TEG | 1 | 07 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/07 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-06:TEG-1/07 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 08 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 07 | Optical Bypass-07 | TEG | 1 | 08 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/08 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-07:TEG-1/08 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 09 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 08 | Optical Bypass-08 | TEG | 1 | 09 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/09 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-08:TEG-1/09 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 10 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 09 | Optical Bypass-09 | TEG | 1 | 10 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/10 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-09:TEG-1/10 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 11 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 10 | Optical Bypass-10 | TEG | 1 | 11 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/11 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-10:TEG-1/11 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 12 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 11 | Optical Bypass-11 | TEG | 1 | 12 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/12 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-11:TEG-1/12 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 13 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 12 | Optical Bypass-12 | TEG | 1 | 13 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/13 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-12:TEG-1/13 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 14 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 13 | Optical Bypass-13 | TEG | 1 | 14 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/14 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-13:TEG-1/14 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 15 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 14 | Optical Bypass-14 | TEG | 1 | 15 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/15 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-14:TEG-1/15 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 16 | DZN | 00 | 01 | 37U | Optical Bypass | 15 | Optical Bypass-15 | TEG | 1 | 16 | 单模双芯跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,42U:SM-ODF:TEG-1/16 | DZN.00.01,37U:Optical Bypass-15:TEG-1/16 | Telecom
DZN | 00 | 01 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 03 | DZN | 00 | 01 | 23U | SG-Tera | 01 | SG-Tera-01 | TEG | 102C | M1 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,41U:SM-ODF:TEG-1/03 | DZN.00.01,23U:SG-Tera-01:TEG-102C/M1 | management-1
DZN | 00 | 01 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 04 | DZN | 00 | 01 | 18U | DM Prim Server | 1 | DM Prim Server-1 | TEG | 1 | 7 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,41U:SM-ODF:TEG-1/04 | DZN.00.01,18U:DM Prim Server-1:TEG-1/7 | CDR Collection
DZN | 00 | 01 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 05 | DZN | 00 | 01 | 15U | DM Sec Server | 1 | DM Sec Server-1 | TEG | 1 | 7 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,41U:SM-ODF:TEG-1/05 | DZN.00.01,15U:DM Sec Server-1:TEG-1/7 | CDR Collection
DZN | 00 | 01 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 06 | DZN | 00 | 01 | 18U | DM Prim Server | 1 | DM Prim Server-1 | TEG | 1 | 5 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,41U:SM-ODF:TEG-1/06 | DZN.00.01,18U:DM Prim Server-1:TEG-1/5 | management-1
DZN | 00 | 01 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 07 | DZN | 00 | 01 | 15U | DM Sec Server | 1 | DM Sec Server-1 | TEG | 1 | 5 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,41U:SM-ODF:TEG-1/07 | DZN.00.01,15U:DM Sec Server-1:TEG-1/5 | management-1
DZN | 00 | 01 | 40U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 09 | DZN | 00 | 01 | 23U | SG-Tera | 01 | SG-Tera-01 | TEG | 102C | M2 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,40U:SM-ODF:TEG-1/09 | DZN.00.01,23U:SG-Tera-01:TEG-102C/M2 | management-2
DZN | 00 | 01 | 40U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 10 | DZN | 00 | 01 | 18U | DM Prim Server | 1 | DM Prim Server-1 | TEG | 1 | 6 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,40U:SM-ODF:TEG-1/10 | DZN.00.01,18U:DM Prim Server-1:TEG-1/6 | management-2
DZN | 00 | 01 | 40U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 11 | DZN | 00 | 01 | 15U | DM Sec Server | 1 | DM Sec Server-1 | TEG | 1 | 6 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.01,40U:SM-ODF:TEG-1/11 | DZN.00.01,15U:DM Sec Server-1:TEG-1/6 | management-2
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 1/0 | 00 | DZN | 00 | 02 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 01 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-1/0/00 | DZN.00.02,41U:SM-ODF:TEG-1/01
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 1/0 | 01 | DZN | 00 | 02 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 02 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-1/0/01 | DZN.00.02,41U:SM-ODF:TEG-1/02
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 1/0 | 02 | DZN | 00 | 02 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 03 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-1/0/02 | DZN.00.02,41U:SM-ODF:TEG-1/03
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 1/0 | 03 | DZN | 00 | 02 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 04 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-1/0/03 | DZN.00.02,41U:SM-ODF:TEG-1/04
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 1/0 | 04 | DZN | 00 | 02 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 05 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-1/0/04 | DZN.00.02,41U:SM-ODF:TEG-1/05
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 1/0 | 05 | DZN | 00 | 02 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 06 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-1/0/05 | DZN.00.02,41U:SM-ODF:TEG-1/06
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 1/0 | 06 | DZN | 00 | 02 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 07 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-1/0/06 | DZN.00.02,41U:SM-ODF:TEG-1/07
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 1/0 | 07 | DZN | 00 | 02 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 01 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-1/0/07 | DZN.00.02,42U:SM-ODF:TEG-1/01
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 1/0 | 08 | DZN | 00 | 02 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 02 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-1/0/08 | DZN.00.02,42U:SM-ODF:TEG-1/02
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 00 | DZN | 00 | 02 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 01 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/00 | DZN.00.02,40U:MM-ODF:TEG-1/01
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 01 | DZN | 00 | 02 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 02 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/01 | DZN.00.02,40U:MM-ODF:TEG-1/02
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 02 | DZN | 00 | 02 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 03 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/02 | DZN.00.02,40U:MM-ODF:TEG-1/03
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 03 | DZN | 00 | 02 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 04 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/03 | DZN.00.02,40U:MM-ODF:TEG-1/04
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 04 | DZN | 00 | 02 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 05 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/04 | DZN.00.02,40U:MM-ODF:TEG-1/05
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 05 | DZN | 00 | 02 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 06 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/05 | DZN.00.02,40U:MM-ODF:TEG-1/06
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 06 | DZN | 00 | 04 | 02U | NMS Server | 01 | NMS Server-01 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/06 | DZN.00.04,02U:NMS Server-01:TEG-1/1
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 07 | DZN | 00 | 04 | 04U | NMS Server | 02 | NMS Server-02 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/07 | DZN.00.04,04U:NMS Server-02:TEG-1/1
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 08 | DZN | 00 | 04 | 07U | NMS Server | 03 | NMS Server-03 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/08 | DZN.00.04,07U:NMS Server-03:TEG-1/1
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 09 | DZN | 00 | 04 | 09U | Log Server | 01 | Log Server-01 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/09 | DZN.00.04,09U:Log Server-01:TEG-1/1
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 10 | DZN | 00 | 04 | 12U | Log Server | 02 | Log Server-02 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/10 | DZN.00.04,12U:Log Server-02:TEG-1/1
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 11 | DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 12 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/11 | DZN.00.03,38U:SW1-1:TEG-1/1
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 12 | DZN | 00 | 03 | 36U | SW1 | 2 | SW1-2 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 12 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/12 | DZN.00.03,36U:SW1-2:TEG-1/1
DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 01 | CW1-01 | TEG | 2/0 | 13 | DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 15 | / | DZN.00.02,02U:CW1-01:TEG-2/0/13 | DZN.00.08,38U:SW1-3:TEG-1/1
DZN | 00 | 03 | 42U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 01 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 09 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,42U:MM-ODF:TEG-1/01 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/09
DZN | 00 | 03 | 42U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 02 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 10 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,42U:MM-ODF:TEG-1/02 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/10
DZN | 00 | 03 | 42U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 03 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 09 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,42U:MM-ODF:TEG-1/03 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/09
DZN | 00 | 03 | 42U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 04 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 10 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,42U:MM-ODF:TEG-1/04 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/10
DZN | 00 | 03 | 42U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 05 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 09 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,42U:MM-ODF:TEG-1/05 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/09
DZN | 00 | 03 | 42U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 06 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 10 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,42U:MM-ODF:TEG-1/06 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/10
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 01 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 01 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/01 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/01
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 02 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 02 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/02 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/02
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 03 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 03 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/03 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/03
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 04 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 04 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/04 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/04
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 05 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 01 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/05 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/01
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 06 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 02 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/06 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/02
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 07 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 03 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/07 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/03
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 08 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 04 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/08 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/04
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 09 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 01 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/09 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/01
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 10 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 02 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/10 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/02
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 11 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 03 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/11 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/03
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 12 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 04 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:TEG-1/12 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/04
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 01 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 05 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/01 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/05
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 02 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 06 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/02 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/06
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 03 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 07 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/03 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/07
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 04 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | TEG | 1 | 08 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/04 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:TEG-1/08
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 05 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 05 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/05 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/05
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 06 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 06 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/06 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/06
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 07 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 07 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/07 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/07
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 08 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | TEG | 1 | 08 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/08 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:TEG-1/08
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 09 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 05 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/09 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/05
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 10 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 06 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/10 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/06
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 11 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 07 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/11 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/07
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 12 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | TEG | 1 | 08 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:TEG-1/12 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:TEG-1/08
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 01 | DZN | 00 | 01 | 20U | STC_Server | 1 | STC_Server-1 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 12 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/01 | DZN.00.01,20U:STC_Server-1:EG-1/1
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 02 | DZN | 00 | 01 | 20U | STC_Server | 1 | STC_Server-1 | EG | 1 | 2 | Cat.6 | 1 | 12 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/02 | DZN.00.01,20U:STC_Server-1:EG-1/2
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 03 | DZN | 00 | 01 | 18U | DM_Prim_Server | 1 | DM_Prim_Server-1 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 12 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/03 | DZN.00.01,18U:DM_Prim_Server-1:EG-1/1
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 04 | DZN | 00 | 01 | 16U | DM_Storage_Server | 1 | DM_Storage_Server-1 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 12 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/04 | DZN.00.01,16U:DM_Storage_Server-1:EG-1/1
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 05 | DZN | 00 | 01 | 16U | DM_Storage_Server | 1 | DM_Storage_Server-1 | EG | 2 | 1 | Cat.6 | 1 | 12 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/05 | DZN.00.01,16U:DM_Storage_Server-1:EG-2/1
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 06 | DZN | 00 | 01 | 15U | DM_Sec_Server | 1 | DM_Sec_Server-1 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 12 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/06 | DZN.00.01,15U:DM_Sec_Server-1:EG-1/1
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 07 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | EG | 1 | 21 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/07 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:EG-1/21
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 08 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | EG | 1 | 21 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/08 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:EG-1/21
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 09 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | EG | 1 | 21 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/09 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:EG-1/21
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 10 | DZN | 00 | 04 | 02U | NMS Server | 01 | NMS Server-01 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/10 | DZN.00.04,02U:NMS Server-01:EG-1/1
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 11 | DZN | 00 | 04 | 04U | NMS Server | 02 | NMS Server-02 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/11 | DZN.00.04,04U:NMS Server-02:EG-1/1
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 12 | DZN | 00 | 04 | 07U | NMS Server | 03 | NMS Server-03 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/12 | DZN.00.04,07U:NMS Server-03:EG-1/1
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 13 | DZN | 00 | 04 | 09U | Log Server | 01 | Log Server-01 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/13 | DZN.00.04,09U:Log Server-01:EG-1/1
DZN | 00 | 03 | 38U | SW1 | 1 | SW1-1 | EG | 1 | 14 | DZN | 00 | 04 | 12U | Log Server | 02 | Log Server-02 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.03,38U:SW1-1:EG-1/14 | DZN.00.04,12U:Log Server-02:EG-1/1
DZN | 00 | 03 | 36U | SW1 | 2 | SW1-2 | EG | 1 | 01 | DZN | 00 | 01 | 20U | STC_Server | 1 | STC_Server-1 | EG | 1 | 3 | Cat.6 | 1 | 12 | / | DZN.00.03,36U:SW1-2:EG-1/01 | DZN.00.01,20U:STC_Server-1:EG-1/3
DZN | 00 | 03 | 36U | SW1 | 2 | SW1-2 | EG | 1 | 02 | DZN | 00 | 03 | 03U | ADC-L404 | 01 | ADC-L404-01 | EG | 1 | 22 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,36U:SW1-2:EG-1/02 | DZN.00.03,03U:ADC-L404-01:EG-1/22
DZN | 00 | 03 | 36U | SW1 | 2 | SW1-2 | EG | 1 | 03 | DZN | 00 | 03 | 08U | ADC-L404 | 02 | ADC-L404-02 | EG | 1 | 22 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,36U:SW1-2:EG-1/03 | DZN.00.03,08U:ADC-L404-02:EG-1/22
DZN | 00 | 03 | 36U | SW1 | 2 | SW1-2 | EG | 1 | 04 | DZN | 00 | 03 | 13U | ADC-L404 | 03 | ADC-L404-03 | EG | 1 | 22 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.03,36U:SW1-2:EG-1/04 | DZN.00.03,13U:ADC-L404-03:EG-1/22
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 00 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 01 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/00 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/01
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 01 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 02 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/01 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/02
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 02 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 03 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/02 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/03
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 03 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 04 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/03 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/04
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 04 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 05 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/04 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/05
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 05 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 06 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/05 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/06
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 06 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 07 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/06 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/07
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 07 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 08 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/07 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/08
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 08 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 01 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/08 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/01
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 09 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 02 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/09 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/02
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 10 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 03 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/10 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/03
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 11 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 04 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/11 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/04
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 12 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 05 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/12 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/05
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 13 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 06 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/13 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/06
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 14 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 07 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/14 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/07
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 15 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 08 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/15 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/08
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 16 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 09 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/16 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/09
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 17 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 10 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/17 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/10
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 18 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 11 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/18 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/11
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 1/0 | 19 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 12 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-1/0/19 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:TEG-1/12
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 00 | DZN | 00 | 07 | 02U | TAS Server | 01 | TAS Server-01 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/00 | DZN.00.07,02U:TAS Server-01:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 01 | DZN | 00 | 07 | 04U | Server2 | 01 | Server2-01 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/01 | DZN.00.07,04U:Server2-01:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 02 | DZN | 00 | 07 | 07U | Server2 | 02 | Server2-02 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/02 | DZN.00.07,07U:Server2-02:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 03 | DZN | 00 | 07 | 09U | Server2 | 03 | Server2-03 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/03 | DZN.00.07,09U:Server2-03:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 04 | DZN | 00 | 07 | 12U | Server2 | 04 | Server2-04 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/04 | DZN.00.07,12U:Server2-04:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 05 | DZN | 00 | 07 | 14U | Server2 | 05 | Server2-05 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/05 | DZN.00.07,14U:Server2-05:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 06 | DZN | 00 | 07 | 17U | Server2 | 06 | Server2-06 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/06 | DZN.00.07,17U:Server2-06:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 07 | DZN | 00 | 07 | 19U | Server2 | 07 | Server2-07 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/07 | DZN.00.07,19U:Server2-07:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 08 | DZN | 00 | 07 | 22U | Server2 | 08 | Server2-08 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 12 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/08 | DZN.00.07,22U:Server2-08:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 09 | DZN | 00 | 08 | 02U | Server2 | 09 | Server2-09 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/09 | DZN.00.08,02U:Server2-09:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 10 | DZN | 00 | 08 | 04U | Server2 | 10 | Server2-10 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/10 | DZN.00.08,04U:Server2-10:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 11 | DZN | 00 | 08 | 07U | Server2 | 11 | Server2-11 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/11 | DZN.00.08,07U:Server2-11:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 12 | DZN | 00 | 08 | 09U | Server2 | 12 | Server2-12 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/12 | DZN.00.08,09U:Server2-12:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 13 | DZN | 00 | 08 | 12U | Server2 | 13 | Server2-13 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/13 | DZN.00.08,12U:Server2-13:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 14 | DZN | 00 | 08 | 14U | Server2 | 14 | Server2-14 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/14 | DZN.00.08,14U:Server2-14:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 15 | DZN | 00 | 08 | 17U | Server2 | 15 | Server2-15 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/15 | DZN.00.08,17U:Server2-15:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 16 | DZN | 00 | 08 | 19U | Server2 | 16 | Server2-16 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/16 | DZN.00.08,19U:Server2-16:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 17 | DZN | 00 | 08 | 22U | Server2 | 17 | Server2-17 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/17 | DZN.00.08,22U:Server2-17:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 18 | DZN | 00 | 09 | 02U | Server2 | 18 | Server2-18 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/18 | DZN.00.09,02U:Server2-18:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 19 | DZN | 00 | 09 | 04U | Server2 | 19 | Server2-19 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/19 | DZN.00.09,04U:Server2-19:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 20 | DZN | 00 | 09 | 07U | Server2 | 20 | Server2-20 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/20 | DZN.00.09,07U:Server2-20:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 21 | DZN | 00 | 09 | 09U | Server2 | 21 | Server2-21 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/21 | DZN.00.09,09U:Server2-21:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 22 | DZN | 00 | 09 | 12U | Server2 | 22 | Server2-22 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/22 | DZN.00.09,12U:Server2-22:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 23 | DZN | 00 | 09 | 14U | Server2 | 23 | Server2-23 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/23 | DZN.00.09,14U:Server2-23:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 24 | DZN | 00 | 09 | 17U | Server2 | 24 | Server2-24 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/24 | DZN.00.09,17U:Server2-24:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 25 | DZN | 00 | 09 | 19U | Server2 | 25 | Server2-25 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/25 | DZN.00.09,19U:Server2-25:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 26 | DZN | 00 | 09 | 22U | New Server | 01 | New Server-01 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/26 | DZN.00.09,22U:New Server-01:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 27 | DZN | 00 | 09 | 24U | New Server | 02 | New Server-02 | TEG | 1 | 1 | 多模跳线 | 1 | 14 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/27 | DZN.00.09,24U:New Server-02:TEG-1/1
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 28 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 09 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/28 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/09
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 29 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 10 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/29 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/10
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | TEG | 2/0 | 30 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 11 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:TEG-2/0/30 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:TEG-1/11
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | MPO | 6/0 | 00 | DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | MPO | 6/0 | 00 | MPO预端接 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:MPO-6/0/00 | DZN.00.02,02U:CW1-02:MPO-6/0/00
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | MPO | 6/0 | 00 | DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | MPO | 6/0 | 00 | MPO预端接 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:MPO-6/0/00 | DZN.00.02,02U:CW1-02:MPO-6/0/00
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | MPO | 6/0 | 00 | DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | MPO | 6/0 | 00 | MPO预端接 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:MPO-6/0/00 | DZN.00.02,02U:CW1-02:MPO-6/0/00
DZN | 00 | 05 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | MPO | 6/0 | 00 | DZN | 00 | 02 | 02U | CW1 | 02 | CW1-02 | MPO | 6/0 | 00 | MPO预端接 | 1 | 13 | / | DZN.00.05,02U:CW1-02:MPO-6/0/00 | DZN.00.02,02U:CW1-02:MPO-6/0/00
DZN | 00 | 06 | 20U | SM-BOX | 1 | SM-BOX-1 | TEG | A | 1 | DZN | 00 | 06 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 01 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,20U:SM-BOX-1:TEG-A/1 | DZN.00.06,42U:SM-ODF:TEG-1/01
DZN | 00 | 06 | 20U | SM-BOX | 1 | SM-BOX-1 | TEG | A | 2 | DZN | 00 | 06 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 02 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,20U:SM-BOX-1:TEG-A/2 | DZN.00.06,42U:SM-ODF:TEG-1/02
DZN | 00 | 06 | 20U | SM-BOX | 1 | SM-BOX-1 | TEG | A | 3 | DZN | 00 | 06 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 03 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,20U:SM-BOX-1:TEG-A/3 | DZN.00.06,42U:SM-ODF:TEG-1/03
DZN | 00 | 06 | 20U | SM-BOX | 1 | SM-BOX-1 | TEG | A | 4 | DZN | 00 | 06 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | TEG | 1 | 04 | 单模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,20U:SM-BOX-1:TEG-A/4 | DZN.00.06,42U:SM-ODF:TEG-1/04
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | A | 1 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 01 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-A/1 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/01
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | A | 2 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 02 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-A/2 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/02
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | A | 3 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 03 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-A/3 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/03
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | A | 4 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 04 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-A/4 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/04
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | B | 1 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 05 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-B/1 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/05
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | B | 2 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 06 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-B/2 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/06
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | B | 3 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 07 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-B/3 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/07
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | B | 4 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 08 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-B/4 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/08
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | C | 1 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 09 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-C/1 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/09
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | C | 2 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 10 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-C/2 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/10
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | C | 3 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 11 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-C/3 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/11
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | C | 4 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | TEG | 1 | 12 | 多模跳线 | 1 | 3 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-C/4 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:TEG-1/12
DZN | 00 | 06 | 21U | MM-BOX | 1 | MM-BOX-1 | TEG | D | 1 | DZN | 00 | 07 | 02U | TAS Server | 01 | TAS Server-01 | TEG | 1 | 2 | 多模跳线 | 1 | 12 | / | DZN.00.06,21U:MM-BOX-1:TEG-D/1 | DZN.00.07,02U:TAS Server-01:TEG-1/2
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 01 | DZN | 00 | 06 | 02U | TAS12B | 01 | TAS12B-01 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 12 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/01 | DZN.00.06,02U:TAS12B-01:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 02 | DZN | 00 | 06 | 02U | TAS12B | 01 | TAS12B-01 | EG | 2 | 1 | Cat.6 | 1 | 12 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/02 | DZN.00.06,02U:TAS12B-01:EG-2/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 03 | DZN | 00 | 07 | 02U | TAS Server | 01 | TAS Server-01 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/03 | DZN.00.07,02U:TAS Server-01:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 04 | DZN | 00 | 07 | 04U | Server2 | 01 | Server2-01 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/04 | DZN.00.07,04U:Server2-01:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 05 | DZN | 00 | 07 | 07U | Server2 | 02 | Server2-02 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/05 | DZN.00.07,07U:Server2-02:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 06 | DZN | 00 | 07 | 09U | Server2 | 03 | Server2-03 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/06 | DZN.00.07,09U:Server2-03:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 07 | DZN | 00 | 07 | 12U | Server2 | 04 | Server2-04 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/07 | DZN.00.07,12U:Server2-04:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 08 | DZN | 00 | 07 | 14U | Server2 | 05 | Server2-05 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/08 | DZN.00.07,14U:Server2-05:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 09 | DZN | 00 | 07 | 17U | Server2 | 06 | Server2-06 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/09 | DZN.00.07,17U:Server2-06:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 10 | DZN | 00 | 07 | 19U | Server2 | 07 | Server2-07 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/10 | DZN.00.07,19U:Server2-07:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 11 | DZN | 00 | 07 | 22U | Server2 | 08 | Server2-08 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/11 | DZN.00.07,22U:Server2-08:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 12 | DZN | 00 | 08 | 02U | Server2 | 09 | Server2-09 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/12 | DZN.00.08,02U:Server2-09:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 13 | DZN | 00 | 08 | 04U | Server2 | 10 | Server2-10 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/13 | DZN.00.08,04U:Server2-10:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 14 | DZN | 00 | 08 | 07U | Server2 | 11 | Server2-11 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/14 | DZN.00.08,07U:Server2-11:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 15 | DZN | 00 | 08 | 09U | Server2 | 12 | Server2-12 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/15 | DZN.00.08,09U:Server2-12:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 16 | DZN | 00 | 08 | 12U | Server2 | 13 | Server2-13 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/16 | DZN.00.08,12U:Server2-13:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 17 | DZN | 00 | 08 | 14U | Server2 | 14 | Server2-14 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/17 | DZN.00.08,14U:Server2-14:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 18 | DZN | 00 | 08 | 17U | Server2 | 15 | Server2-15 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/18 | DZN.00.08,17U:Server2-15:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 19 | DZN | 00 | 08 | 19U | Server2 | 16 | Server2-16 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/19 | DZN.00.08,19U:Server2-16:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 20 | DZN | 00 | 08 | 22U | Server2 | 17 | Server2-17 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 3 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/20 | DZN.00.08,22U:Server2-17:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 21 | DZN | 00 | 09 | 02U | Server2 | 18 | Server2-18 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/21 | DZN.00.09,02U:Server2-18:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 22 | DZN | 00 | 09 | 04U | Server2 | 19 | Server2-19 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/22 | DZN.00.09,04U:Server2-19:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 23 | DZN | 00 | 09 | 07U | Server2 | 20 | Server2-20 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/23 | DZN.00.09,07U:Server2-20:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 24 | DZN | 00 | 09 | 09U | Server2 | 21 | Server2-21 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/24 | DZN.00.09,09U:Server2-21:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 25 | DZN | 00 | 09 | 12U | Server2 | 22 | Server2-22 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/25 | DZN.00.09,12U:Server2-22:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 26 | DZN | 00 | 09 | 14U | Server2 | 23 | Server2-23 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/26 | DZN.00.09,14U:Server2-23:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 27 | DZN | 00 | 09 | 17U | Server2 | 24 | Server2-24 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/27 | DZN.00.09,17U:Server2-24:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 28 | DZN | 00 | 09 | 19U | Server2 | 25 | Server2-25 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/28 | DZN.00.09,19U:Server2-25:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 29 | DZN | 00 | 09 | 22U | New Server | 01 | New Server-01 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/29 | DZN.00.09,22U:New Server-01:EG-1/1
DZN | 00 | 08 | 38U | SW1 | 3 | SW1-3 | EG | 1 | 30 | DZN | 00 | 09 | 24U | New Server | 02 | New Server-02 | EG | 1 | 1 | Cat.6 | 1 | 11 | / | DZN.00.08,38U:SW1-3:EG-1/30 | DZN.00.09,24U:New Server-02:EG-1/1
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | DZN | 00 |  |  | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | 单模扇出 | 1 | 42 | A | DZN.00.01,42U:SM-ODF:OS2-1/01-12 | DZN.00.00,00:SM-ODF:OS2-1/01-12
DZN | 00 | 01 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 13-24 | DZN | 00 |  |  | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 13-24 | 单模扇出 | 1 | 42 | A | DZN.00.01,42U:SM-ODF:OS2-1/13-24 | DZN.00.00,00:SM-ODF:OS2-1/13-24
DZN | 00 | 01 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | DZN | 00 | 02 | 41U | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | 单模扇出 | 1 | 9 | / | DZN.00.01,41U:SM-ODF:OS2-1/01-12 | DZN.00.02,41U:SM-ODF:OS2-1/01-12
DZN | 00 | 01 | 40U | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | DZN | 00 | 05 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | 单模扇出 | 1 | 11 | / | DZN.00.01,40U:SM-ODF:OS2-1/01-12 | DZN.00.05,42U:SM-ODF:OS2-1/01-12
DZN | 00 | 01 | 39U | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | DZN | 00 | 06 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | 单模扇出 | 1 | 12 | / | DZN.00.01,39U:SM-ODF:OS2-1/01-12 | DZN.00.06,42U:SM-ODF:OS2-1/01-12
DZN | 00 | 02 | 42U | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | DZN | 00 |  |  | SM | ODF | SM-ODF | OS2 | 1 | 01-12 | 单模扇出 | 1 | 43 | A | DZN.00.02,42U:SM-ODF:OS2-1/01-12 | DZN.00.00,00:SM-ODF:OS2-1/01-12
DZN | 00 | 03 | 42U | MM | ODF | MM-ODF | OM4 | 1 | 01-12 | DZN | 00 | 02 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | OM4 | 1 | 01-12 | 多模扇出 | 1 | 9 | / | DZN.00.03,42U:MM-ODF:OM4-1/01-12 | DZN.00.02,40U:MM-ODF:OM4-1/01-12
DZN | 00 | 03 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | OM4 | 1 | 01-12 | DZN | 00 | 05 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | OM4 | 1 | 01-12 | 多模扇出 | 1 | 10 | / | DZN.00.03,41U:MM-ODF:OM4-1/01-12 | DZN.00.05,41U:MM-ODF:OM4-1/01-12
DZN | 00 | 03 | 40U | MM | ODF | MM-ODF | OM4 | 1 | 01-12 | DZN | 00 | 06 | 41U | MM | ODF | MM-ODF | OM4 | 1 | 01-12 | 多模扇出 | 1 | 11 | / | DZN.00.03,40U:MM-ODF:OM4-1/01-12 | DZN.00.06,41U:MM-ODF:OM4-1/01-12