问题1

Karaganda配线表没有ADC-L404-29和ADC-L404-30的1-10口的连线

从ADC-L404-28直接到ADC-L404-31了

问题2

Karaganda配线表ADC-L404-32和ADC-L404-33重复出现

问题3

Karaganda配线表ADC-L404-21到ADC-L404-40的21口重复出现

问题4

NMS Server和Log Server相同的设备端口号分别连接不同设备

问题5

图表不符合

问题6

1-21，25机柜在表中都没有找到

下面是以1机柜为例

在表中没有1机柜41U的ODF到6机柜42U的ODF的1-12口的信息