楼间布线实施方案

- 实施准备

- 确定光纤接入位置与光纤数量

- 光纤按对分好，在中间位置每隔一段距离贴一标签

- 把哈工大和积至的光纤盘成两卷，为布线做好准备

- 注意事项

- 开始布线后，把盘好的光纤从中间盘成两卷

- 在解盘光纤的时候注意要按顺序解线，不要穿插解（穿插解光纤会打结）

- 在布光纤的时候注意不要让光纤弯曲成结

- 在布线时候会有光纤盘圈在地，注意不要踩踏

- 开始实施

1、把积至（哈工大）已分盘两卷的光纤，把分盘好卷从5楼电梯间往三楼机房布线

2、把另一卷从5楼电梯间往5楼机房布线

- 验证实施

- 从三楼机房布下来的光纤打光

- 从5楼积至（哈工大）机房查看光纤是否有光，有光就代表布线成功，无光说明光纤有折损，需要找到受损位置.

实施顺序：

确定三楼到五楼机房光纤数量---测量大概距离---准备光纤---按哈工大和积至分类盘圈---准备多段标签---在光纤中间以及首尾贴入标签---把光纤分盘两圈---第一圈的光纤从5楼弱电间向三楼机房开始布线----第二圈光想向5楼机房开始布线---验证

| 所属单位 | 光纤标号 | 5楼机房 | 3楼机房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 积至 | 光纤1 |  |  |
|  | 光纤2 |  | 1机柜（空置） |
|  | 光纤3 |  | 1机柜（空置） |
|  | 光纤4 |  | 1机柜（空置） |
|  | 光纤5 |  | 1机柜（空置） |
| 哈工大 | 光纤1 | 办公区机架（空置） | 3机柜（空置） |
|  | 光纤2 | 办公区机架（空置） | 3机柜（空置） |
|  | 光纤3 | 办公区机架（空置） | 3机柜（空置） |

3层核心与机房交换机端口对应关系表

F: 网管SW 0/0/1 T: 5-1-3-25-门禁1

F: 网管SW 0/0/1 T: 5-1-3-26-门禁2

F: 网管SW 0/0/1 T: 5-1-3-27-门禁3

F: 网管SW 0/0/1 T: 5-1-3-28-门禁4

F: 网管SW 0/0/1 T: 5-1-3-29-门禁5

F: 网管SW 0/0/1 T: 5-1-3-30-门禁6

F: 网管SW 0/0/1 T: 5-1-3-31-门禁7

F: 网管SW 0/0/1 T: 5-1-3-32-门禁8

F: 网管SW 0/0/1 T: 5-1-3-33-门禁9

F: 网管SW 0/0/10 T: 环控设备

F: 网管SW 0/0/11 T: 摄像头

F: 网管SW 0/0/13 T: 工位SW1 ETH

F: 网管SW 0/0/14 T: 工位SW2 ETH

F: 网管SW 0/0/15 T: 工位SW3 ETH

F: 网管SW 0/0/16 T: 5楼核心交换机管理口

F: 网管SW 0/0/17 T: 5-2SW ETH

F: 网管SW 0/0/18 T: 5-3SW ETH

F: 网管SW 0/0/19 T: 5-4SW ETH

F: 网管SW 0/0/20 T: 5-5SW ETH

F: 网管SW 0/0/24 T: 5楼核心0/0/12