## 五楼光纤统计
设备 | ip | 位置 | 端口 | 设备 | ip | 位置 | 端口 |  | 使用人
100G交换机 | 192.168.40.37 | 5-6-6 | 光口1 | DELL | 192.168.40.188 | 5-5-9 | 光口1，光口2
[5 empty] | 192.168.40.182 | 5-5-7 | 光口1，光口2
|  |  | 光口3 |  | 192.168.40.193 | 5-5-10 | 光口1，光口2
[5 empty] | 192.168.40.224 | 5-5-13 | 光口1，光口2
| 192.168.40.38 | 5-6-5 | 光口1 | NodeA | 192.168.40.124 | 5-5-1 | 光口1
|  |  |  | NodeB | 192.168.40.123 |  | 光口1
|  |  |  | NodeC | 192.168.40.127 |  | 光口1
|  |  |  | NodeD | 192.168.40.119 |  | 光口1
ASEM | 192.168.40.132 | 5-2-5 | 光口2 | 华为 | 192.168.40.28 | 5-6-2 | 光口3
ASEM | 192.168.40.132 | 5-2-5 | 光口4 | 华为 | 192.168.40.28 | 5-6-2 | 光口6
ASEM | 192.168.40.133 | 5-2-6 | 光口1 | ASEM | 192.168.40.137 | 5-2-8 | 光口4 | ens2f1 | 李佳
ASEM | 192.168.40.133 | 5-2-6 | 光口2 | ASEM | 192.168.40.134 | 5-2-7 | 光口3
ASEM | 192.168.40.134 | 5-2-7 | 光口2 | SDN交换机 | 192.168.63.243 | 5-3 | 光口2
ASEM | 192.168.40.137 | 5-2-8 | 光口3 | 华为 | 192.168.40.27 | 5-6-3 | 光口4 | enp2s0f1 | 杨威
ASEM | 192.168.40.137 | 5-2-8 | 光口2 | 华为 | 192.168.40.28 | 5-6-2 | 光口5 | enp3s0 | 杨威
发包机 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH1 | ATCA1
发包机 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH2 | ATCA2
发包机 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH3 | ATCA3
发包机 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH4 | ATCA4
发包机 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH5 | ASEM | 192.168.40.130 | 5-2-3 | 光口1
发包机 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH6 | ASEM | 192.168.40.130 | 5-2-3 | 光口2
发包机 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH7 | 串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 3TN2R
发包机 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH8 | 串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 3TN1R
飞塔仪表 | 192.168.43.187 | 5-4-6 | 光口1 | ADC | 192.168.40.178 | 5-4-5 | 光口2,光口4
飞塔仪表 | 192.168.43.187 | 5-4-6 | 光口2 | ADC | 192.168.40.178 | 5-4-5 | 光口1,光口3
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | C1光口4 | 串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 2 T C1 R
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | C1光口5 | 串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 2 T C2 R
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | C1光口6 | ADC交换板 | 192.168.40.165 | 5-4-3 | 光口1
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | C1光口7 | ADC交换板 | 192.168.40.25 | 5-4-4 | 光口1
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | C1光口8 | ADC交换板 | 192.168.40.170 | 5-4-2 | 光口1
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | C2光口2 | 串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 3 T C1 R
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | C2光口3 | 串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 3 T C2 R
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | C2光口6 | ASEM | 192.168.40.137 | 2-10 | 光口1
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 2TN2R | ser-sw1 | 192.168.63.242 | 5-2 | 光口3
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 2TN1R | CDN-sw | 192.168.63.243 | 5-3 | 光口38
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 3TN2R | 思博伦 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH7
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 3TN1R | 思博伦 | 192.168.40.20 | 5-2-13 | ETH8
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 4TN2R | CDN-sw | 192.168.63.243 | 5-3 | 光口3
串联设备 | 192.168.40.200 | 5-3-1 | 4TN1R | CDN-sw | 192.168.63.243 | 5-3 | 光口4
鲲鹏 | 192.168.40.112 | 5-6-1 | ETH0 | Sugon | 192.168.40.146 | 5-6-13 | ETH0
鲲鹏 | 192.168.40.112 | 5-6-1 | ETH1 | Sugon | 192.168.40.146 | 5-6-13 | ETH1
鲲鹏 | 192.168.40.112 | 5-6-1 | ETH2 | Sugon | 192.168.40.146 | 5-6-13 | ETH2
鲲鹏 | 192.168.40.112 | 5-6-1 | ETH3 | Sugon | 192.168.40.146 | 5-6-13 | ETH3
华为 | 192.168.40.28 | 5-6-2 | 光口7 | 华为 | 192.168.40.27 | 5-6-3 | 光口2
华为 | 192.168.40.28 | 5-6-2 | 光口8 | 华为 | 192.168.40.27 | 5-6-3 | 光口1
H3C | 192.168.40. | 5-7-1 | 光口3 | Sugon | 192.168.40.145 | 5-6-12 | 光口3

## CDN交换机
CDN服务器（5-3）
1/0/1 | vlan1000 | 5-2-6 | ASEM | 预留
1/0/2 | vlan1000 | 5-2-7 | ASEM
1/0/3 |  | 5-3-1 | 串联设备 | 41N2R
1/0/4 |  | 5-3-1 | 串联设备 | 41N1R
1/0/5 |  | 5-2-6 | ASEM | 预留
1/0/6 | vlan120 | 5-5-3 | Sugon
1/0/7 | vlan120 | 5-5-2 | Sugon
1/0/8 | vlan120 | 5-5-12 | DELL
1/0/9 | e-trunk1 | 5-6-8 | Sugon
1/0/10 | e-trunk1 | 5-6-8 | Sugon
1/0/11 | e-trunk2 | 5-6-9 | Sugon
1/0/12 | e-trunk2 | 5-6-9 | Sugon
1/0/13 | e-trunk3 | 5-6-10 | Sugon
1/0/14 | e-trunk3 | 5-6-10 | Sugon
1/0/15 | e-trunk4 | 5-6-11 | Sugon
1/0/16 | e-trunk4 | 5-6-11 | Sugon
1/0/17 | e-trunk5 | 5-6-12 | Sugon
1/0/18 | e-trunk5 | 5-6-12 | Sugon
1/0/19
1/0/20
1/0/21
1/0/22
1/0/23
1/0/24
1/0/25
1/0/26
1/0/27
1/0/28
1/0/29
1/0/30
1/0/31
1/0/32
1/0/33 | vlan120 | 5-5-7 | DELL
1/0/34 | vlan120 | 5-5-11 | DELL
1/0/35
1/0/36
1/0/37 | vlan102 | 5-3-3 | R1-1/1
1/0/38 | vlan102 | 5-3-1 | 串联设备 | 2TN1R
1/0/39
1/0/40
1/0/41 | vlan220 | 5-3-8 | 光保R4
1/0/42 | vlan220 | 5-3-8 | 光保R3
1/0/43 | vlan220 | 5-3-8 | 光保R1
1/0/44 | vlan220 | 5-3-8 | 光保R2
1/0/45 | vlan220 |  | ATCA
1/0/46 | vlan220 |  | ATCA
1/0/47 | vlan220 |  | ATCA
1/0/48 | vlan44 | 5-1sw | xg-0/0/1

## 三楼到五楼光纤统计
设备 | 设备位置 | 端口 | 设备 | 设备位置 | 端口
s5720 | 三楼核心 | 光口4 | s5720 | 五楼核心 | 光口4